| ООО "ВЕГА ИНСТРУМЕНТС" Официальный представитель INTRA-AUTOMATION (Германия) в Российской Федерации и Республике Беларусь |  |
| --- | --- |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МАГНИТНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ |
| Информация о заказчике |
| Предприятие |  |
| Контактное лицо |  |
| Должность |  |
| Телефон /Факс / E-mail |  |
| Наименование процесса или проекта |  |
| Наименование позиции измерения |  |

| измеряемый продукт И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ |
| --- |
| Верхняя среда: | Нижняя среда: |
| Плотность верхней среды: | Плотность нижней среды: |
| Расчетное давление: | Расчетная температура: |
| Рабочее давление: | Рабочая температура: |
| Вязкость: Диэлектрическая проницаемость: (при установке радарного уровнемера) |
| Индикация уровня: | верхнего | межфазного |  |
| Окружающая среда: помещение | открытый воздух | Температура,ºС Мин = … Макс = |

| ИСПОЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРА УРОВНЯ |
| --- |
| Расстояние между центрами: |
| МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ |
| Поплавковая камера: | 316Ti | PVDC | PVC | PP | другое (по запросу) |
| Поплавок: | Титан | материал камеры |  | другое (по запросу) |
| Фланцы: | 316 Ti | Углеродистая сталь |  | другое (по запросу) |
| Индикаторная рейка: | Макролон (макс. 1200 С) | Алюминий (макс.4000 С) | нерж.сталь (макс.4000 С) |  |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ |  |
| Вид монтажа (верх /низ): | сбоку/сбоку | сверху | сверху / сбоку | снизу / сбоку | сверху / снизу |
| Тип присоединения: | фланец | резьба | под приварку |  |  |
| Присоединительные размеры фланца: |  |

| Дополнительные аксессуары |
| --- |
| КОНЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |
| Количество: |  |
| Тип: | SPDT | NAMUR | другое (по запросу) |
| Взрывозащита: | отсутствует | EEx ia | EEx d | другое (по запросу) |
| Защита: | IP | NMEA |
| АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ |
| Тип: | Герконы | точность: | 5мм | 10мм | 20мм |
|  | Магнитострикция | точность: | 1мм | 5мм |  |
|  | Направленные микроволны |
| Взрывозащита: | отсутствует | EEx ia | EEx d | другое (по запросу) |
| Изоляция: | -150 С | -500 С | -2000 С |  |
| Обогрев: | паровая рубашка | электрообогрев |

Примечания