| ООО "ВЕГА ИНСТРУМЕНТС" Официальный представитель INTRA-AUTOMATION (Германия) в Российской Федерации и Республике Беларусь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МАГНИТНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ |  |  |  |
| Информация о заказчике |  |  |  |
| Предприятие |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |
| Должность |  |  |  |
| Телефон /Факс / E-mail |  |  |  |
| Наименование процесса или проекта |  |  |  |
| Наименование позиции измерения |  |  |  |

| измеряемый продукт И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхняя среда: |  |  |  | Нижняя среда: |  |  |
| Плотность верхней среды: |  |  |  | Плотность нижней среды: |  |  |
| Расчетное давление: |  |  |  | Расчетная температура: |  |  |
| Рабочее давление: |  |  |  | Рабочая температура: |  |  |
| Вязкость: Диэлектрическая проницаемость: (при установке радарного уровнемера) |  |  |  |  |  |  |
| Индикация уровня: | верхнего |  | межфазного |  |  |  |
| Окружающая среда: помещение |  | открытый воздух |  |  | Температура,ºС Мин = … Макс = |  |

| ИСПОЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРА УРОВНЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние между центрами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поплавковая камера: | 316Ti |  | PVDC |  |  | PVC |  | PP |  | другое (по запросу) |  |
| Поплавок: | Титан |  | материал камеры |  |  |  |  |  |  | другое (по запросу) |  |
| Фланцы: | 316 Ti |  | Углеродистая сталь |  |  |  |  |  |  | другое (по запросу) |  |
| Индикаторная рейка: | Макролон (макс. 1200 С) |  | Алюминий (макс.4000 С) |  |  | нерж.сталь (макс.4000 С) |  |  |  |  |  |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид монтажа (верх /низ): |  | сбоку/сбоку |  | сверху | сверху / сбоку |  |  |  | снизу / сбоку |  | сверху / снизу |
| Тип присоединения: |  | фланец |  | резьба | под приварку |  |  |  |  |  |  |
| Присоединительные размеры фланца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дополнительные аксессуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип: |  | SPDT | NAMUR |  |  | другое (по запросу) |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита: |  | отсутствует | EEx ia |  |  | EEx d |  |  | другое (по запросу) |  |  |  |
| Защита: |  | IP | NMEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип: | Герконы |  |  |  | точность: |  |  | 5мм |  |  | 10мм | 20мм |
|  | Магнитострикция |  |  |  | точность: |  |  | 1мм |  |  | 5мм |  |
|  | Направленные микроволны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита: | отсутствует |  |  | EEx ia |  |  | EEx d |  |  | другое (по запросу) |  |  |
| Изоляция: | -150 С |  |  | -500 С |  |  | -2000 С |  |  |  |  |  |
| Обогрев: | паровая рубашка |  |  |  |  |  | электрообогрев |  |  |  |  |  |

Примечания